	Nominal Diameter
	Welded pipe/tube(Normal)
GB3091-82
	Welded pipe/tube(Thickened)
GB83092-82
	Seamless pipe/tube(hot-rolled)

GB8163-87
	Spiral Welded Steel Pipe
	

	DN
	
	
	
	
	

	
	pg≤1.0Mpa
	pg≤1.6Mpa
	pg≤2.5Mpa
	pg≤1.6Mpa
	

	
	D×∮
	Weight(Kg/m)
	D×∮
	Weight(Kg/m)
	D×∮
	Weight(Kg/m)
	D×∮
	Weight(Kg/m)
	

	DN15
	21.3*2.75
	1．25
	21.3*3.25
	1．44
	----
	----
	----
	----
	

	DN20
	26.8*2.75
	1．63
	26.8*3.5
	2．01
	----
	----
	----
	----
	

	DN25
	33.5*3.25
	2．42
	33.5*4
	2．91
	32*3.5
	2．46
	----
	----
	

	DN32
	42.3*3.25
	3．13
	42.3*4
	3．77
	38*3.5
	2．98
	----
	----
	

	DN40
	48*3.5
	3．84
	48*4.25
	4．58
	45*3.5
	3．58
	----
	----
	

	DN50
	60*3.5
	4．88
	60*4.5
	6．16
	57*3.5
	4．62
	----
	----
	

	DN65
	75.5*3.75
	6．64
	75.5*4.5
	7．88
	73*4
	6．81
	----
	----
	

	DN80
	88.5*4
	8．34
	88.5*4.75
	9．81
	89*4
	8．38
	----
	----
	

	DN100
	114*4
	10．85
	114*5
	13．44
	108*4
	10．26
	----
	----
	

	DN125
	140*4.5
	15．04
	140*4.5
	18．24
	133*4
	12．72
	----
	----
	

	DN150
	165*4.5
	17．81
	165*5.5
	21．63
	159*4.5
	17．14
	168*5
	20．10
	

	DN200
	----
	----
	----
	----
	219*6
	31．52
	219*5
	31．52
	

	DN250
	----
	----
	----
	----
	273*8
	52．28
	273*7
	45．92
	

	DN300
	----
	----
	----
	----
	325*8
	62．54
	325*7
	54．90
	

	DN350
	----
	----
	----
	----
	377*9
	81．67
	377*7
	63．87
	

	DN400
	----
	----
	----
	----
	426*9
	92．55
	426*7
	72．33
	

	DN450
	----
	----
	----
	----
	480*9
	104．53
	478*7
	81．31
	

	DN500
	----
	----
	----
	----
	530*9
	115．62
	529*7
	90．11
	

	DN600
	----
	----
	----
	----
	630*9
	137．82
	630*7
	107．50
	


 
	Nominal Diameter
	Welded pipe/tube(Normal)
GB3091-82
	Welded pipe/tube(Thickened)
GB83092-82
	Seamless pipe/tube(hot-rolled)

GB8163-87
	Spiral Welded Steel Pipe
	

	DN
	
	
	
	
	

	
	pg≤1.0Mpa
	pg≤1.6Mpa
	pg≤2.5Mpa
	pg≤1.6Mpa
	

	
	D×∮
	V

M3/100m
	D×∮
	V

M3/100m
	D×∮
	V

M3/100m
	D×∮
	V

M3/100m
	

	DN15
	21.3*2.75
	0.02
	21.3*3.25
	0.017
	----
	----
	----
	----
	

	DN20
	26.8*2.75
	0.036
	26.8*3.5
	0.031
	----
	----
	----
	----
	

	DN25
	33.5*3.25
	0.057
	33.5*4
	0.051
	32*3.5
	0.049
	----
	----
	

	DN32
	42.3*3.25
	0.10
	42.3*4
	0.092
	38*3.5
	0.075
	----
	----
	

	DN40
	48*3.5
	0.0132
	48*4.25
	0.12
	45*3.5
	0.11
	----
	----
	

	DN50
	60*3.5
	0.22
	60*4.5
	0.20
	57*3.5
	0.20
	----
	----
	

	DN65
	75.5*3.75
	0.36
	75.5*4.5
	0.35
	73*4
	0.33
	----
	----
	

	DN80
	88.5*4
	0.51
	88.5*4.75
	0.49
	89*4
	0.52
	----
	----
	

	DN100
	114*4
	0.88
	114*5
	0.85
	108*4
	0.79
	----
	----
	

	DN125
	140*4.5
	1.35
	140*4.5
	1.35
	133*4
	1.23
	----
	----
	

	DN150
	165*4.5
	1.91
	165*5.5
	1.86
	159*4.5
	1.76
	168*5
	1.96
	

	DN200
	----
	----
	----
	----
	219*6
	3.36
	219*5
	3.43
	

	DN250
	----
	----
	----
	----
	273*8
	5.18
	273*7
	5.27
	

	DN300
	----
	----
	----
	----
	325*8
	7.49
	325*7
	7.59
	

	DN350
	----
	----
	----
	----
	377*9
	10.12
	377*7
	10.34
	

	DN400
	----
	----
	----
	----
	426*9
	13.07
	426*7
	13.32
	

	DN450
	----
	----
	----
	----
	480*9
	16.76
	478*7
	16.90
	

	DN500
	----
	----
	----
	----
	530*9
	20.58
	529*7
	20.82
	

	DN600
	----
	----
	----
	----
	630*9
	29.40
	630*7
	29.79
	


